## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 56596.34
1.1 | 照明及空调电 |  | 56596.34
2 | 措施项目费 |  | 1364.24
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 686.92
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 677.32
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 2428.83
5 | 不含税建安工程造价 |  | 60389.41
6 | 应纳税费 |  | 2042.61
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1823.76
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 218.85
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 62432.02
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
照明及空调电
1 | 030404017006 | 配电箱1AL1-1 | (1)照明配电箱1AL1-1 (2)中控室 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 台 | 1 | 2622.65 | 2622.65
2 | 030404017007 | 配电箱1AL1-1 | (1)照明配电箱1AL1-1 (2)水务会议室 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 台 | 1 | 2696.57 | 2696.57
3 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)WDZ-YJY-4*35+1*16 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 50 | 179.29 | 8964.5
4 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)电力电缆 WDZ-YJV-5*10 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 31.07 | 54.8 | 1702.64
5 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)电缆头制作安装 (2)截面10mm2以下 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 4 | 63.05 | 252.2
6 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)电力电缆头 (2)截面35mm2以下 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 2 | 125.58 | 251.16
7 | 030411003004 | 桥架 | (1)金属桥架200*100 (2)含盖板、三通、弯头、隔板等附件 (3)含桥架支架安装 (4)接地母线通长连接 (5)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 20.25 | 151.62 | 3070.31
本页小计 | [6 empty] | 19560.03
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
8 | 030413001003 | 铁构件 | (1)桥架支吊架制作 (2)支吊架除锈刷油 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | kg | 20.54 | 21.22 | 435.86
9 | 030411001011 | 配管 | (1)套接紧定式电线管 (2)JDG20 (3)暗敷 (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 193.04 | 13.64 | 2633.07
10 | 030411001012 | 配管 | (1)线路镀锌电线管 (2)JDG25 (3)暗配 (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 119.2 | 17.66 | 2105.07
11 | 030411001013 | 配管 | (1)套接紧定式电线管 (2)JDG40 (3)暗敷 (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 4 | 26.59 | 106.36
12 | 030411001014 | 配管 | (1)刚性阻燃管 (2)PC20 (3)暗配 (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 24.36 | 11.16 | 271.86
13 | 030411001015 | 配管 | (1)镀锌钢管 (2)SC20 (3)暗配 (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 38.61 | 18.21 | 703.09
14 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)凿槽及恢复 (2)管外径(mm) 20以内 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 29.68 | 5.85 | 173.63
本页小计 | [6 empty] | 6428.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)凿槽及恢复 (2)管外径(mm) 25以内 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 61.63 | 7.81 | 481.33
16 | 030413002017 | 凿(压)槽 | (1)凿槽及恢复 (2)管外径(mm) 40以内 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 3.88 | 13.98 | 54.24
17 | 030413002018 | 电线管开槽挂网 | (1)电线管开槽挂网防止墙体开裂 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m2 | 28.56 | 12.86 | 367.28
18 | 030411006006 | 接线盒 | (1)接线盒 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 128 | 10.27 | 1314.56
19 | 030411006007 | 接线盒 | (1)电动窗帘电源接线盒 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 1 | 10.27 | 10.27
20 | 030411006008 | 接线盒 | (1)大屏电源接线盒 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 2 | 10.27 | 20.54
21 | 030411004018 | 配线 | (1)WDZ-BYJ-4 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 636.93 | 6.59 | 4197.37
22 | 030411004019 | 配线 | (1)WDZ-BYJ-2.5 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 735.61 | 4.85 | 3567.71
23 | 030411004020 | 配线 | (1)ZRBV-4 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 43.89 | 5.05 | 221.64
本页小计 | [6 empty] | 10234.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
24 | 030411004021 | 配线 | (1)ZRBV-2.5 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 119.9 | 3.69 | 442.43
25 | 030404034008 | 照明开关 | (1)单联单控开关 (2)10A，250V (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 1 | 22.13 | 22.13
26 | 030404034009 | 照明开关 | (1)双联单控开关 (2)10A，250V (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 2 | 27.36 | 54.72
27 | 030404034010 | 照明开关 | (1)三联单控开关 (2)10A，250V (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 1 | 31.05 | 31.05
28 | 030404034011 | 照明开关 | (1)四联单控开关 (2)10A，250V (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 3 | 39.29 | 117.87
29 | 030404035004 | 插座 | (1)二三插座(带开关) (2)250V 10A (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 23 | 27.14 | 624.22
30 | 030404035005 | 插座 | (1)防水二三极插座 (2)250V 10A (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 1 | 31.87 | 31.87
31 | 030404035006 | 插座 | (1)埋地电源插座 (2)250V 10A (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 个 | 11 | 39.47 | 434.17
本页小计 | [6 empty] | 1758.46
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
32 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)玻璃罩吸顶灯 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 套 | 2 | 80.14 | 160.28
33 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | (1)安全出口灯 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 套 | 1 | 111.87 | 111.87
34 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | (1)嵌入式筒灯 (2)LED/11W,自带蓄电池 (3)蓄电时间不低于90min (4)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 套 | 8 | 170.99 | 1367.92
35 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)LED灯带 (2)12W/米 (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 48.52 | 53.87 | 2613.77
36 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)筒灯 (2)功率15W，色温4000K (3)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 套 | 53 | 254.84 | 13506.52
37 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)1KV以下交流供电系统调试 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | 系统 | 1 | 763.06 | 763.06
38 | 030413003011 | 打洞(孔) | (1)桥架穿墙开孔 (2)满足设计、招标文件及技术规范要求 | m | 0.3 | 301.83 | 90.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 56596.34
本页小计 | [6 empty] | 18613.97
合 计 | [6 empty] | 56596.34

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 686.92
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 686.92
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 677.32
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 1364.24
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 677.32
1.1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 677.32 | 677.32
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 132.032 | 5.13 | 677.32
本页小计 | [6 empty] | 677.32
合 计 | [6 empty] | 677.32
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:红木山水厂二期工程— 一期（水厂标段）中控室装修-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 2428.83
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 2042.61
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1823.76
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 218.85
合 计 |  |  |  | 4471.44