**深圳市深水坂雪岗水务有限公司**

**废气、噪音检测技术服务采购项目**

**询价告知函**

# 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：废气、噪音检测技术服务采购项目。

（二）服务需求：

乙方承担以下所列环境项目的检测服务，按照甲方要求的检测项目和送检时间要求，安排采样人员进行样品接收。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测类别** | **检测指标** | **预计检测频率** | **检测点位** |
| 1 | 无组织废气 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 上风向1点下风向3点 |
| 2 | 氨（氨气） | 1次/半年 |
| 3 | 硫化氢 | 1次/半年 |
| 4 | 甲烷 | 1次/年 | 厂区内最高浓度点 |
| 5 | 厂界噪声 | 噪声（含昼间及夜间检测） | 1次/季度 | 北面厂界外1m西面厂界外1m南面厂界外1m |
| 6 | 采样费 | 现场采样服务 | 1次/季度 | / |

上述暂定次数仅作为采购人按总价确定中选单位参考使用，采购人不对服务期限内授予中选单位的采购份额、采购合同总额进行承诺，采购单位的实际需求以采购人每次服务的通知为准，在服务期内参选单位不得因采购单位实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿或要求采购人按暂定数量采购相应服务。

供应商报价应包括但不限于检测项目的价格，采样差旅费、采样人员交通费，税费，资料费以及为完成检测项目发生的全部费用。

（三）限价要求：1万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）采购期限：半年，具体起止时间以合同签订为准。期满后由采购人根据合同履行情况决定合同期限是否续签，最多续签2次，合同期内，采购人有权随时终止合同，中选单位不得因合同终止或未能续签向采购人主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

（五）付款方式：单价合同，据实结算，按季度付款。

（六）项目地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号坂雪岗水质净化厂（一期）。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）须具备中国计量认证（CMA）资质或持有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可标识，且在有效期内（提供相关资质证书或证明复印件）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、相关资质证明）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考**第三章 报价文件格式**，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则报价无效，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+废气、噪音检测技术服务采购项目）；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年7月22日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

七、限价要求

本次限价1万元，采用固定单价模式，项目按需采购，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水坂雪岗水务有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年7月22日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水坂雪岗水务有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：涂工

电 话：0755+29395688转8725

邮 箱：sszxhjcaigoua@163.com

深圳市深水坂雪岗水务有限公司

2025年7月19日

# 合同条款及格式

**合同编号：**

**深圳市深水坂雪岗水务有限公司**

**废气、噪音检测技术服务合同**

**（深水坂雪岗-xxxx）**

甲方**:** **深圳市深水坂雪岗水务有限公司**

乙方: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司**

**污染物检测技术服务合同**

**甲方： 深圳市深水坂雪岗水务有限公司**

**乙方：xxxxxxxxxxxxxx有限公司**

本合同甲方委托乙方承担废气、噪音检测技术服务的专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

**一、技术服务工作内容:**

1、乙方承担“附表”所列环境项目的检测服务。

2、乙方按照甲方要求的检测项目和检测时间点的要求，安排采样人员进行样品采集。

**二、结算方式、支付方式及合同期限**

1、结算方式：以甲、乙双方签字确认的结算书进行结算，结算金额（元）=检测报告的服务内容和频次\*检测项目单价。该检测项目单价在合同期内为固定单价，不随市场环境等原因的变动而改变。

2、支付方式：按季度支付，甲方收到符合要求的检测报告、请款材料和乙方提供的6%增值税专用发票后20个工作日内向乙方支付本次检测费用。

3、付款方式：

□现金 □支票 ☑银行转账

4、付款资料：

名称：

税号：

地址：

银行：

账号：

5、合同期限：合同有效期半年，自 年 月 日至 年 月 日。上述合同期届满，甲方有权以书面形式通知乙方延长合同期限，延长的具体期限以甲方通知为准，在延长的期限内，双方仍需按照本合同的约定继续履行。

**三、双方责任**

1、甲方责任

（1）甲方保证所委托项目方案已经确认，不得在事中事后改变，如改变需另行收费。

（2）甲方并提供必要信息资料，必须安排专人负责协助乙方一同到现场采样，指导乙方确认采样点具体位署背景，对所提供样品采集点位及提供材料的真实性负责，须在乙方采样原始记录表签名确认。

（3）甲方（或委派人）须在乙方采样时签署《采/送样单》，《采/送样单》及各附件是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

（4）甲方须按合同约定时间及时向乙方支付检测费用。

2、乙方责任

（1）乙方须按甲方要求的检测项目和检测时间进行样品采集。

（2）乙方须按照国家相关环境检测的标准方法进行样品采集和检测分析。

（3）乙方根据中国计量法规要求出具检测报告, 保证报告的可靠性, 准确性，科学性， 独立性。

（4）乙方在采样后10个工作日内向甲方提交正式检测报告。

（5）乙方不得在未经甲方许可的情况下将合同转包第三方。

（6）乙方向甲方提交正式检测报告时，按照甲方要求，一并提交加盖公司公章的纸质版分析报告。

1. **违约责任**
2. 乙方未按双方约定的时间提供服务的，每逾期一日，按本次约定服务内容总金额的千分之一支付违约金，最高不超过本次约定服务内容总金额的百分之二十;逾期超过十五日的，甲方除可要求己方承担前述违约金外，甲方还有权解除合同，乙方应按实际工作完成情况返还甲方已支付的款项。
3. 乙方未经甲方许可的情况下将合同转包第三方的，甲方有权直接解除合同。乙方无条件向甲方支付5000元的违约金。
4. 甲方需要乙方提供加盖公司公章的纸质版分析报告，乙方未提供的，甲方有权按本次约定服务内容总金额的百分之十支付违约金，在乙方本次服务费中予以扣除。
5. 因乙方检测结果不准确对甲方造成影响，甲方除可以不予支付本次检测的费用外，还有权要求乙方赔偿相应的损失。
6. 若乙方未按要求履行合同内容/义务等，甲方有权终止合同。

**五、其它**

1、乙方采样前须联系甲方，如实际采样日期与约定的采样日期不一致时，以实际采样日期为准。

2、乙方以甲方实际委托的检测项目和频次确定最后收费额。

3、甲方要求重新检测的乙方需收取重测服务费用，如若因乙方原因导致需重新检测的，重测检测费用由乙方承担。

4、本合同未尽事宜，可经甲、乙双方友好协商订立补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自双方公司签字签章之日起生效，法定代表人或授权代表签字均认为有效，在甲方付清检测费用和乙方提交正式检测报告之日自动终止。

6、本合同一式 肆 份，委托方与受托方双方各执 贰 份，存档备查 。

**六、争议的解决方法**

在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决。双方协商不成的、调解解决,调解不成的，任何一方可向 甲乙方所在地提起诉讼。

甲 方: 深圳市深水坂雪岗水务有限公司 乙 方：XXX有限公司

法定代表人或授权代表(签字或签章)： 法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**附表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测类别 | 监测点位 | 监测频次 | 检测项目 |
| **1** | 噪声 | 北面厂界外1m西面厂界外1m南面厂界外1m | 1次/季度 | 噪声 |
| **2** | 废气 | 厂界 | 1次/半年 | 臭气浓度 |
| **3** | 废气 | 厂界 | 1次/半年 | 氨（氨气） |
| **4** | 废气 | 厂界 | 1次/半年 | 硫化氢 |
| **5** | 废气 | 厂区体积浓度最高处 | 1次/年 | 甲烷 |
| **6** | 采样费 | / | 1次/季度 | 现场采样费用 |

**附件1:供应商廉洁协议书**

**供应商廉洁协议书**

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、 乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照已发生合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：深圳市深水坂雪岗水务有限公司 乙方：xxxxxxxxxxxxxx有限公司

年 月 日 年 月 日

# 报价文件格式

1. **供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简介 |  |

1. **资质文件**

### 承诺函

深圳市深水坂雪岗水务有限公司：

根据贵方关于废气、噪音检测技术服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的废气、噪音检测技术服务采购项目报价，作出以下承诺：

1. 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

1. 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的废气、噪音检测技术服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年 月 日

### 营业执照

### 国家企业信用信息公示系统查询情况截图

### 信用中国查询情况截图

### 中国执行信息公开网查询情况截图

### 相关资质证明

**二、废气、噪音检测技术服务采购项目报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价内容 | **废气、噪音检测技术服务采购项目** |
| 采购单位 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司 | \*报价方 |  |
| \*联系人 |  |
| 项目地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号 | \*电话 |  |
| \***明 细** |
| **序号** | **\*检测类别** | **\*检测指标** | **数量（次）** | **点位（点）** | **\*含税单价（元/点·次）** | **含税小计（数量×点位×单价）** | **备注** |
|  | 无组织废气 | 臭气浓度 | 1 | 4 |  |  元 | 上风向1点、下风向3点 |
|  | 氨（氨气） | 1 | 4 |  |  元 |
|  | 硫化氢 | 1 | 4 |  |  元 |
|  | 甲烷 | 1 | 1 |  |  元 | 厂区内最高浓度点 |
|  | 厂界噪声 | 噪声（含昼间及夜间检测） | 2 | 3 |  |  元 | 北面厂界外1m、西面厂界外1m、南面厂界外1m |
|  | 采样费 | 现场采样服务 | 2 | / |  元/次 |  元 | / |
| 含税合计（元）： |
| \*发票类型 | 增值税专用发票 | \*税点 |  |
| 付款方式 | 单价合同，据实结算，按季度付款。 |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“\*”为必填项;2、报价应包括但不限于检测项目的价格，采样差旅费、采样人员交通费，税费，资料费以及为完成检测项目发生的全部费用;3、地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4025号；4、本采购项目以**不含税价进行对比**，不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）；5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |

 报价单位盖章

时间： 年 月 日

1. **响应供应商认为有必要提供的其他材料**